Ausschreibungstext: Seitenzuläufe

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung				E.-Preis			G.-Preis

............	      ........... Stück											       ................                  .................

Zulage für FBS-(Stahl)betonrohre DN ........, Formstück als Zulaufstutzen

für bauseitige Montage, Nennweite Zulauf DN........,

Werkstoff des Zulaufs Steinzeug

Hinweis:
Die Zulaufstutzen sind fachgerecht in das Hauptrohr einzusetzen.

Als Dichtung sind nur Ringraumdichtungen zugelassen.

Liefernachweis:
Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com

............	      ........... Stück											................                  .................

Zulage für FBS-(Stahl)betonrohre DN ........, Formstück als Zulaufstutzen

für bauseitige Montage, Nennweite Zulauf DN........,

Werkstoff des Zulaufs PVC-KG

Hinweis:
Die Zulaufstutzen sind fachgerecht in das Hauptrohr einzusetzen.

Als Dichtung sind nur Ringraumdichtungen mit den dazugehörigen

PVC-Anschlussstutzen Fabrikat Forsheda F910 zugelassen.

Liefernachweis:
Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com