Ausschreibungstext: FBS-Schachtbauteile nach

DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung			E.-Preis	      	G.-Preis

............	      ........... Stück											................                  .................

Beton-Fußauflagering, Form FAR-M, nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

einschließlich Dichtmittel nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060,

Einzelangaben nach DIN 18306

- Maße

-- lichte Weite DN 1000 mm,

- Bauhöhe 250 mm

- Wanddicke s min = 200 mm

- Steighilfen

-- ohne Steighilfen

- Verlegehilfen

-- mit Verlegehilfen

- Angaben des Bieters

-- Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com

Hinweis: 	Fußauflageringe ermöglichen den Übergang von örtlich erstellten
			Schachtunterteilen auf FBS-Schachtfertigteile. Nach DIN V 4034-1
			ist eine gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung zwischen allen
			Schachtbauteilen sicherzustellen.