Ausschreibungstext: Öko-Regenspeicher Typ B - mit Spaltsiebfilter

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung			E.-Preis			G.-Preis

............	     ........... Stück										................                  .................

Öko-Regenspeicher Typ B - mit Spaltsiebfilter

mit folgenden technischen Merkmalen:

- Stahlbetonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise

- Spaltsiebfilter aus Edelstahl (Spaltweite 0,8 mm), Typ B nach DIN 1989-2 
   mit Schmutzfangwanne

- Aufhänge Vorrichtung im Konus aus PE-HD und Edelstahl

- Konus und Schachtabdeckung begehbar

- Steckfertiger Zu- und Ablauf sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100

- Maximal anschließbare Dachfläche = 200 m²

- Beruhigter Zulauf als Verrieselungswanne nach DIN 1989-1

- Kein Höhenversatz

Technische Daten:

Typ:					PF ____________

Innendurchmesser:		d	____________mm

Nennvolumen (DIN 1989-1):		____________m³

Schachtabdeckung:		Klasse:	A, B oder D

Zulauftiefe:			ZT	____________mm

Gesamttiefe:			GT	____________mm

Schwerstes Einzelgewicht:		____________kg

Gesamtgewicht:			____________kg

Artikelnummer:				__.______._____

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube.

- Liefernachweis:

Fa. SCHNURRER GmbH & Co. KG

Betonwerk - Baustoffgroßhandel

92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0

Fax: 0961/67077-10

Anmerkungen:

- Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben

- Beim Versetzen ist bauseits eine Hilfskraft zu stellen

- Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nicht bindigem

Material) und Wasserhaltung in gesonderter Position ausschreiben