Ausschreibungstext: Versickerschacht

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung			E.-Preis			G.-Preis

............	     ........... Stück										................                  .................

Versickerungsschacht

mit folgenden technischen Merkmalen:

- Schachtabdeckung, begehbar

- Konus, zentrisch

- Einlaufring mit Bohrung, Mehrlippendichtung

- Sickerringe mit Sickeröffnungen

- Schachtaufsatzringe oder Filterschichtring

- Geotextilverbundstoff-Sack für Schachttyp A nach ATV A 138 oder Sickerring mit

Sickeröffnungen für Schachttyp B

Technische Daten:

Typ:						VS ____________

Innendurchmesser Behälter:		d	____________ mm

Anschließbare Dachfläche:			____________ m²

Behälterhöhe:					____________ mm

Nennvolumen:					 ____________ m³

Schachtabdeckung			Klasse:	A, B oder D

Gesamttiefe:				GT	____________ mm

Schwerstes Einzelgewicht:			____________ kg

Gesamtgewicht:				____________ kg

Wassertiefe: 					____________ mm

Artikelnummer:					__.______._____

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube.

- Liefernachweis:

Fa. SCHNURRER GmbH & Co. KG

Betonwerk - Baustoffgroßhandel

92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0

Fax: 0961/67077-10

Anmerkungen:

- Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben.

- Beim Versetzen ist bauseits eine Hilfskraft zu stellen.

- Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nicht bindigem

Material) und Wasserhaltung in gesond. Position ausschreiben.