Ausschreibungstext: FBS-Schachtbauteile nach

DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung			E.-Preis		G.-Preis

............	      ........... Stück											................               .................

Stahlbeton-Übergangsplatte nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,

Form UEP-M, einschließlich Dichtmittel nach DIN EN 681-1 in

Verbindung mit DIN 4060,

Einzelangaben nach DIN 18306

- Maße

-- DN 1200/1000 mm, Bauhöhe 250 mm,

-- DN 1500/1000 mm, Bauhöhe 250 mm,

-- DN 1500/1200 mm, Bauhöhe 250 mm,

- Steighilfen

-- ohne Steighilfen

- Verlegehilfen

-- mit Verlegehilfen

- Angaben des Bieters

-- Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com

............	      ........... Stück											................                  .................

Stahlbeton-Abdeckplatte nach DIN 1917 und DIN V 4034-1,

Form AP-M,

Einzelangaben nach DIN 18306

- Maße

-- DN 1000 mm, mit exzentr. Öffnung DN 625 mm, Bauhöhe 200 mm,

-- DN 1200 mm, mit exzentr. Öffnung DN 625 mm, Bauhöhe 200 mm,

-- DN 1500 mm, mit exzentr. Öffnung DN 625 mm, Bauhöhe 200 mm,

- Steighilfen

-- ohne Steighilfen

- Verlegehilfen

-- mit Verlegehilfen

- Angaben des Bieters

-- Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com